## List1
Prilog II. Troškovnik
Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin, OIB: 20184981156
Predmet nabave: Reagensi za izolaciju nukleinske kiseline kompatibilni sa SaMag-24- uređajem
Evidencijski broj nabave: N 67/2025
TROŠKOVNIK
Red.broj | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina za razdoblje od jednu godinu (ugovor) | Ponuđeno pakiranje | Ponuđeni proizvođač | Stopa PDV-A (%) | Cijena bez PDV-a po jedinici mjere | Ukupna cijena bez PDV-a (8x4) | Iznos PDV-a (9x7/100) | Ukupna cijena s PDV-om (9+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Komplet reagensa za ekstrakciju virusne RNA iz raznih uzoraka (brisevi nazofararinska i orofarinksa) ● komercijalni kit za ekstrakciju virusne RNA koji sadrži sve potrebne reagense ● mora biti podudaran s aparatom za ekstrakciju SaMag 24 CE-IVD (Sacacce ) ● mora imati oznaku CE IVD | kom | 384 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Komplet reagensa za ekstrakciju STD DNA iz raznih uzoraka(bris, urin, tjelesne tekućine) ● komercijalni kit za ekstrakciju STD DNA koji sadrži sve potrebne reagense ● mora biti podudaran s aparatom za ekstrakciju SaMag 24 CE-IVD (Sacacce ) ● mora imati oznaku CE IVD | kom | 6240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1. Sve ponuđene stavke (reagensi i potrošni materijal) moraju biti kompatibilni sa SaMag-24 uređajem koji su u vlasništvu Naručitelja.
2. Izjava o sukladnosti proizvođača za sve stavke troškovnika - dostavlja se uz ponudu
U_____________________,mm.dd.god. | [8 empty] | Odgovorna osoba Ponuditelja:
______________________________
OB-ZP-61,Izd.1.