## List1
Prilog II.
Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin, OIB: 20184981156
Predmet nabave: Kivetni testovi, evidencijski broj nabave: N 39/2026
Red.broj | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina za razdoblje od jedne godine (ugovor) | Ponuđeno pakiranje | Ponuđeni proizvođač | Stopa PDV-A (%) | Cijena bez PDV-a po jedinici mjere | Ukupna cijena bez PDV-a (8x4) | Iznos PDV-a (9x7/100) | Ukupna cijena s PDV-om (9+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kivetni test -Amonijak 2-47 mg/l NH4-N, 2,5-60 mg/l NH4 | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kivetni test -Amonijak 0,015-2 mg/l NH4-N, 0,02-2,5 mg/l NH4 | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kivetni test-Anionski tenzid, 0,05-2 mg/l (MBA); ISO 7875-1 | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kivetni test-AOX (adsorptivni organski halogeni) 0.05-3.0 mg/l AOX | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Kivetni test-Kationski tenzid 0,2-2.0 mg/l | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kivetni test-Ne-ionski tenzid, 0,2-6 mg/l TRITON x 100 | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kivetni test-KPK, 0-1000 mg/l, ISO 15705 | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Kivetni test-KPK, 0-150 mg/l;ISO 15705 | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Kivetni test-Ukupni organski dušik, 1-16 mg/l | kom | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Kivetni test-Ukupni organski dušik 5-40 mg/l | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | TOC-set reagensa, 0-20 mg/l | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.
U cijenu moraju biti uključeni svi dodatni troškovi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
1. Sve stavke troškovnika moraju se isporučiti sa pripadajućim certifikatom analize (CoA). 2. Sve stavke troškovnika moraju biti upotpunjene sa svim reagensima, optimizirane za pohranu rezultata i za jednostavno rukovanje s piktogramom i detaljnim uputstvima.