## List1
Prilog II.
Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin, OIB: 20184981156
Predmet nabave: Reagensi za dijagnostiku kompatibilni s MALDI-TOF uređajem, evidencijski broj nabave: N 61/2026
Red.broj | Naziv stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina za razdoblje od jedne godine (ugovor) | Ponuđeno pakiranje | Ponuđeni proizvođač | Stopa PDV-A (%) | Cijena bez PDV-a po jedinici mjere | Ukupna cijena bez PDV-a (8x4) | Iznos PDV-a (9x7/100) | Ukupna cijena s PDV-om (9+10)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | IVD Matrix HCCA-portioned | CE-IVD matriks za pripremu uzoraka za analizu MALDI-TOF na sistemu MALDI Biotyper, za minimalno 2000 uzoraka. | kom | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | IVD Bacterial Test Standard | CE-IVD standard za kalibraciju, validaciju i QC sistema MALDI Biotyper, za minimalno 175 pozicija. | kom | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | IVD MALDI Sepsityper kit | CE-IVD Komplet za pripremu uzoraka pozitivnih hemokultura za direktnu identifikaciju metodom MALDI-TOF (validirano na sistemu MALDI BIOTYPER sa IVD modulom za optimiziranu automatsku analizu Sepsityper IVD Module), uputstva za uporabu. | kom | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | IVD Star-Carba kit | CE-IVD Komplet za pripremu uzoraka za otkrivanje aktivnosti karbapenemaze pomoću modula MBT STAR-BL IVD Module. | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | IVD MBT Biotarget 96 | Komplet pločica za jednokratnu upotrebu za analizu uzoraka na sistemu MALDI Biotyper, za minimalno 1950 uzorkovanih pozicija. | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | MBT Lipid Xtract Kit RUO | Komplet za pripremu uzoraka za detekciju molekula lipida A iz bakterijskih uzoraka, komplet treba sadržavati: pufer za lizu, matriks, otapalo, pufer za ispiranje, tubice, standard lipid A. | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0
Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.
U cijenu moraju biti uključeni svi dodatni troškovi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
1.Sve stavke troškovnika (reagensi) moraju biti kompatibilni s uređajem MALDI-TOF (vlasništvo Naručitelja)
2.Stavke red.broj 1. do 5. moraju imati CE certifikat i IVD oznaku
3.Izjava o sukladnosti proizvođača za sve stavke troškovnika - dostavlja se uz ponudu
4."Potvrda primitka obavijesti" o stavljanju u promet medicinskih proizvoda od strane HALMEDA za sve stavke troškovnika - dostavlja se uz ponudu