## List1
Prilog II.
Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin, OIB: 20184981156
Predmet nabave: Testovi za dijagnostiku Helicobacter pylori, evidencijski broj nabave: N 52/2026
Red.broj | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina za razdoblje od jedne godine (ugovor) | Ponuđeno pakiranje | Ponuđeni proizvođač | Stopa PDV-A (%) | Cijena bez PDV-a po jedinici mjere | Ukupna cijena bez PDV-a (8x4) | Iznos PDV-a (9x7/100) | Ukupna cijena s PDV-om (9+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Komplet testa za brzo otkrivanje antigena bakterije Helicobacter pylori u stolici ● brzi imunokromatografski test za kvalitativno otkrivanje specifičnog Helicobacter pylori antigena u uzorcima ljudske stolice. Uz test priloženi materijal za testiranje: ● test pločica ● bočica s diluentom i štapićem za uzimanje uzoraka ● interna kontrola valjanosti testa Karakteristike testa: ● dijagnostička osjetljivost testa s najmanje 98 % -nom podudarnošću rezultata s referentnim metodama (bioptat i rapid ureaza test) ●dijagnostička specifičnost testa s najmanje 98 %-nom podudarnošću rezultata s referentnim metodama (bioptat i brzi ureaza test) | kom | 8200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.
U cijenu moraju biti uključeni svi dodatni troškovi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
1. Test mora imati CE/IVD oznaku.
2. Izjava o sukladnosti proizvođača za test - dostavlja se u ponudi.
3. Reference kliničkih studija odnosno podaci o osjetljivosti i specifičnosti testa - dostavlja se u ponudi.
U__________________________,dd.mm.god.
Odgovorna osoba Ponuditelja:
(ime i prezime, funkcija, potpis)