## List1
Prilog II.
Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42 000 Varaždin, OIB: 20184981156
Predmet nabave: Testovi za dokazivanje prisutnosti GDH antigena C.difficile u uzorku stolice, evidencijski broj nabave: N 55/2026
Red.broj | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Okvirna/točna količina | Ponuđeno pakiranje | Ponuđeni proizvođač | Stopa PDV-A (%) | Cijena bez PDV-a po jedinici mjere | Ukupna cijena bez PDV-a (8x4) | Iznos PDV-a (9x7/100) | Ukupna cijena s PDV-om (9+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Testovi za dokazivanje prisutnosti GDH antigena C. difficile u uzorku stolice * brzi imuno enzimski test za dokazivanje prisutnosti antigena C. difficile (GDH) u uzorku humane stolice *priprema i rezultati testiranja unutar 30 minuta * negativna prediktivna vrijednost 100% *kit mora sadržavati zasebno pakirane pojedinačne testove *rok valjanosti minimalno 12 mjeseci | kom | 3500 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Naručitelj ne odgovara za formule zadane u Troškovniku već upućuje ponuditelja da ih sam provjeri.
U cijenu moraju biti uključeni svi dodatni troškovi.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
1. Ponuđena stavka troškovnika mora imati CE certifikat i IVD oznaku. 2. Izjava o sukladnosti proizvođača za stavku troškovnika - dostavlja se uz ponudu. 3. "Potvrda primitka obavijesti" o stavljanju u promet medicinskih proizvoda od strane HALMEDA za stavku troškovnika - dostavlja se uz ponudu.
U_____________________,mm.dd.god. | [8 empty] | Odgovorna osoba Ponuditelja:
_____________________________
OB-ZP-61,Izd.1. | [9 empty] | Str.1/1